Схема подключения контроллера А100 к компьютеру

«Контроллер А100»

COMx

*   Возможны другие варианты подключения преобразователя интерфейса ОВЕН-АС3

(См. руководство по эксплуатации на ОВЕН-АС3)

** Возможно использование других преобразователей интерфейса RS485-RS232.